编号：0196-2019-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 宝鸡天健工贸有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 质量管理部 陪同人员:郑春阳 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 在质量管理部检查时发现现场使用的编号为7095025型号为(100-250)㎜/0.01㎜的内径百分表提供不出溯源证明。 不符合认证审核准则条款号：GB/19022-2003标准7.3.2条款的要求 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.12.15 |  |  |  |
| 纠正措施: 立即安排对该设备进行溯源 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期:2021.12.15 |  |  |  |

可另附页