编号：0213-2019

不符合项报告

企业名称：山东胜利通海集团东营天蓝节能科技有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产技术部 陪同人员:

生产技术部所属生产车间在用的编号为TL-0001的10m钢卷尺的计量确认标识有效期至2019年3月14日。 不符合认证审核准则条款号：__GB/T19022-2003 7.3.2条款 溯源性要求______ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页