测量设备溯源抽查表

编号：0168-2018-2021

| 企业名称 | 西安同洪机械制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量管理部 | 千分尺 | 229054 | (0-25/0.01) mm | ±0.004mm | 量块4等 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2021.11.04 | √ |
| 质量管理部 | 千分尺 | 33295 | (25-50/0.01) mm | ±0.004mm | 量块4等 |  | 2021.11.04 | √ |
| 生产技术部 | 千分尺 | 58989 | (75-100/0.01) mm | ±5mm | 量块4等 |  | 2021.11.04 | √ |
| 生产技术部 | 千分尺 | 65372 | (100-125/0.01) mm | ±0.004mm | 量块4等 |  | 2021.11.04 | √ |
| 质量管理部 | 游标 卡尺 | 61037433195 | (0-300/0.02) mm | ±0.04mm | 量块5等 |  | 2021.11.04 | √ |
| 生产技术部 | 百分表 | 9032681 | (0-310/0.01) mm | ±0.003mm | 量块5等 |  | 2021.11.04 | √ |
| 质量管理部 | 内径百分表 | 杆0061995表0060746 | (35-50/0.01) mm | ±0.003mm | 全自动光栅式指示表检定仪 |  | 2021.11.04 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建立最高标准器，所有测量设备均送至江苏世通仪器检测服务有限公司校准，抽查7份测量设备，量值溯源满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年 12月22 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |