编号：0246-2019-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 大庆嘉鸿达石油钻采设备有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:李振辉 |  |  |  |
| 不符合事实描述：查企业测量设备台账中压力表编号HC69601818942规格为（0-2.5）MPa检定证书检定日期为2021年12月24日，台账日期没有及时更新，不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.12.31 |  |  |  |
| 纠正措施: 1立即将该设备检定校准日期在测量设备台账中进行更新。 2对测量设备台账中的其它设备进行检查，及时更新，杜绝类似问题的发生。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况:纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2021.12.31 |  |  |  |

可另附页