
测量过程计量确认记录
	测量设备名称
	浮标式气动量仪
	使用单位
	检验室

	统一编号
	533
	出厂编号
	533

	检定单位
	计量科
	有效期
	1年

	验  证  内  容

	1、外观检查     正常(    异常□

	2、工作状态     正常(    异常□

	3、证书检查     正常(    异常□

	4、证书中给出的计量特性与测量设备的计量要求相比较


	证书给出的计量特性

	测量设备名称
	浮标式气动量仪
	规格/型号
	QFB

	测量范围
	(0～Φ80)mm
	最大允许误差
	0.002mm

	出厂编号
	533
	检定环境
	20℃

47%RH

	检定/校验结论：
	合格

	测量要求

	被测参数
	内孔直径
	环境要求
	/

	测量范围
	Φ76.175mm
	
	

	允许误差
	0.05mm
	人员要求
	无

	5、比较结果    符合( √ 不符合□

	6、结 论       合格(  不合格□

	7、备 注：

                            确认人：   张红      


验证人员： 栾凤海               2021 年10月 20日  
测量过程计量要求导出记录

编号：KGGF-002

	测量过程名称
	范围档气缸总成内孔直径测量过程

	测 量 参 数
	内孔直径

	
	

	顾客要求
	技术指标
	名  称
	范围档气缸总成

	
	
	要  求
	内孔直径Φ76.175
[image: image1.wmf]05

.

0

0

+

mm

	
	环境要求
	/

	
	依据文件
	顾客图纸：A-C09017范围档气缸总成产品图

	导出计量要   求
	测量范围
	(Φ76.175-Φ76.225)mm

	
	允许误差
	△允 =±0.025×（1/3）≈±0.008mm

	
	

	测量设备
	名   称
	浮标式气动量仪

	
	测量范围
	(Φ76.175～Φ76.255)mm

	
	准确度等级/最大允许误差
	0.002mm

	结  论
	满足


编制： 王川                        审核：赵林       

_1234567890.unknown

