编号：1379-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 浙江和达科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 示波器 | C172269015 | UPO2104CS | 3% | 数字高压表 MPE:±0.5% | 中国电子科技集团公司第36所计量测试中心 | 2021.10.26 | √ |
| 品质管理部 | 精密数字压力表 | 15151053 | CWY 100 | 0.1级 | 活塞式压力计 0.02级 | 西北国家计量测试中心 | 2021.07.29 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 11003931 | 0-150mm | ±0.02mm | 量块5等 | 嘉兴市计量检定测试所 | 2021.10.25 | √ |
| 品质管理部 | 电子秒表 | PGB005 | PS-528 | MPE:±0.5s(日差) | 多用时间检定仪 MPE:±(1×10-7×T+2ms) | 嘉兴市计量检定测试所 | 2021.11.19 | √ |
| 品质管理部 | 恒温恒湿试验箱 | ND-202004032 | NDTH-150 | ±1℃ | 温度湿度校准装置 U=0.2℃，k=2 U=1.2%RH，k=2 | 嘉兴市计量技术服务站 | 2021.11.4 | √ |
| 品质管理部 | 信号发生器 | S20170315003 | STN702 | ±0.1 | 标准数字多用表 电流：MPE:±(1×10-6×量程+20μA) 电压：MPE:±(1×10-6×量程+9μV) | 中国电子科技集团公司第36所计量测试中心 | 2021.10.26 | √ |
| 品质管理部 | 温湿度计 | K09001 | HS-1 | MPE:±2.0℃ ±7.0%RH | 精密露仪 温度：MPE:±0.1℃ 露点MPE：±0.2℃ | 嘉兴市计量技术服务站 | 2021.10.21 | √ |
| 品质管理部 | 水表检定装置 | 20160109-1 | XBT15-25BCN16 | 0.2级 | 金属量器标准装置 二等 | 嘉兴市计量检定测试所 | 2021.10.28 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《溯源性管理程序》、《外部供方管理程序》、《计量确认间隔管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品质管理部负责溯源。公司测量设备全部委托方嘉兴市计量检定测试所、嘉兴市计量技术服务站、西北国家计量测试中心、中国电子科技集团公司第36所计量测试中心等机构检定/校准，校准/检定证书由品质管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年1月9日至1月10日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。