[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：1379-2021
审核员现场审核记录

企业名称：浙江和达科技股份有限公司

审核员：                                     审核日期：2022年1月9日-1月10日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求
	 公司是给排水产品行业相关水务产品生产的企业，主要产品为远传冷水水表、远传终端设备等年销售额约3.2亿 
公司管理者代表曹滢峰为企业的副总经理。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门品质管理部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。

   公司主要测量要求是冷水水表的示值误差、机电转换误差、外购配套产品尺寸、水表密封性、压力、功耗、温度等
公司目前管理还存在主要问题：公司测量体系建立和运行时间不长,公司相关人员对标准和体系文件的学习和理解还有不到位的地方，测量设备管理和测量过程识别尚需继续完善。建议公司继续组织标准和体系文件的学习，组织人员参加内审员的培训，以提高人员水平，测量过程控制有效以保证体系稳步运行，使测量结果满足顾客要求。

	管理者代表品质管理部
	否

	2

	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ 
 
	5.1计量职能

	计量职能机构是品质管理部。已在公司体系文件计量职责管理程序HDKJ-CLCX01-2021中明确规定了最高管理者6项职能。管理者代表9职能，计量职能部门品质管理部的16项职能。相关部门生产部、营销部、人力资源部等部门职能和计量管理和技术人员的计量职能也进行了明确规定。手册中也通过职能分配表进行表述。
	管理者代表品质管理部

	否

	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	品质管理部已组织企业相关部门识别了法律法规、标准和顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

企业产品质量稳定，现场服务管理要求明确，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉和纠纷。
针对顾客反应的问题能及时沟通处理，结果得到顾客认同。
	管理者代表 

品质管理部
营销部
软硬件研发部
	否

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？
	5.3质量目标
	企业建立HDKJ-CLCX03-2021《质量目标管理程序》公司的测量管理手册中明确规定了公司的计量方针：“遵纪守法，溯源设备，控制过程，测量准确，完善体系，持续发展。”

及5项质量目标: a、关键计量器具确认100%；
b、关键测量过程控制100%；

c、测量过程失控不超过24小时；

d、培训计划完成率100%；

e、顾客满意度达到≥95%。。

公司质量目标进行分解,指标可测量，由品质管理部定期进行统计，并汇总到总经办, 至目前统计结果,已基本实现目标。
	品质管理部

	否

	5
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？


	5.4管理评审
	企业于2021年11月5日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理郭军主持，由管理者代表曹滢锋汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的测量管理体系程序文件执行不到位，管理制度落实考评不到位等二个方面的问题落实了整改部门。


	管理层
管理者代表

品质管理部
生产部
软硬件研发部
营销部
供应链部
人办资源部
	否

	6
	企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式
企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	企业识别了测量管理体系相关人员95人，编制了测量人员情况一览表。

企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。
编制了HDKJ-CLCX05-2021《资源管理程序》规定了各类人员能力要求，查企业制定了2021年度测量人员培训计划，已完成2项，有培训内容、培训讲师、培训评价表等记录。目前计量检验专职人员6人，经培训后上岗。目前公司测量管理体系内审人员未经系统培训，建议企业加强内审员的培训，提高管理和技能水平。企业人员配置、能力基本满足要求。
	人力资源

品质管理部
	否

	7
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为GB∕T 778.1-2018 《饮用冷水水表和热水水表 第1部分：计量要求和技术要求》、Q/HD01-2016《DataRTU系列遥测终端机 》等，处于受控状态。
抽查软硬件研发部编号为 HDKJ-CLSC-2021测量管理体系手册_HDKJ-CLCX-2021程序文件汇编等体系文件，现行有效，受控较好。
抽看品质管理部YL809作业指导书，包括功能测试、中底壳组装、主板元件焊接、外加工PCB进厂检验等工序，有编审批人员签字。文件管理符合要求。

	品质管理部
软硬件研发部
	否

	8
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	公司建立了HDKJ-CLCX10-2021《测量设备管理程序》，企业规定了游标卡尺、示波器、温度计、电子秒表、水表检定装置等测量设备列入体系管理，企业编制了《测量设备台账》品质管理部负责测量设备全过程管理。
	品质管理部
	否

	9
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业建立了HDKJ-CLCX12-2021《外部供方管理程序》文件。

供应链部负责建立和评价测量设备合格供方名录。品质管理部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托嘉兴市计量技术服务站、中国电子科技集团公司第三十六研究所计量测试中心、嘉兴市计量检定测试院、嘉兴市计量检定测试院、西北国家计量测试中心等4家。对检定校准服务方进行了统计和开展年度评价并进行了记录，对其资质证书及开展检定校准项目和授权范围的资料进行收集。
	供应链部
品质管理部
	否

	10
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	企业建立了HDKJ-CLCX13-2021《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。
	品质管理部
	否

	11
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业建立了HDKJ-CLCX14-2021《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 
	品质管理部
	否

	12
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业建立了HDKJ-CLCX09-2021《标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。

	品质管理部
	否

	13
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	企业建立了HDKJ-CLCX15-2021《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了24测量过程档案编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。

企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程制定控制规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。
	品质管理部
生产部
	否

	14
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业建立了HDKJ-CLCX16-2021《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。
现场重点抽查了DN20水表示值误差测量等测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。
	品质管理部
	否

	15
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	该单位未建最高计量标准。公司所有测量设备均送至嘉兴市计量技术服务站、中国电子科技集团公司第三十六研究所计量测试中心、嘉兴市计量检定测试院、嘉兴市计量检定测试院、西北国家计量测试中心等机构进行检定/校准。对测量设备进行溯源管理。
	品质管理部
	否

	16
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	管理者代表品质管理部
	否

	17
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	企业建立了HDKJ-CLCX02-2021《顾客满意管理程序》采取《顾客满意度问卷调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。2021年顾客满意度为97.7%
采用问卷调查等方式对内部顾客满意度进行调查。
	营销部
	否

	18
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2021年9月23日-9月24日组织了公司测量管理体系，内审组对公司生产部、营销部、品质管理部等7个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于10月9日完成整改验正。


	管理者代表品质管理部
生产部
软硬件研发部
营销部
供应链部
人办资源部
	否

	19
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了HDKJ-CLCX18-2021《测量管理体系审核和监视管理程序》

对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。
	品质管理部
	否

	20
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。
对不合格测量过程及不合格测量设备的控制按《不合格控制管理程序》管理，目前暂无出现不合格测量过程、不合格测量设备，满足要求。
	品质管理部
	否

	21
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业制定了HDKJ-CLCX20-2021《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。
	品质管理部
	否

	22
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	企业目前没有测量设备列入强制检定，其它测量设备均委托嘉兴市计量技术服务站、中国电子科技集团公司第三十六研究所计量测试中心、嘉兴市计量检定测试院、嘉兴市计量检定测试院、西北国家计量测试中心进行检定校准。对测量设备进行溯源。查相关检验记录、检测报告、统计报表、测量设备台账等法定计量单位的使用基本正确。不涉及定量包装、计量器具生产许可
	品质管理部
	否

	23
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为：电、水，2021年，年消耗了约538.1吨标煤。不是重点用能单位。
	总经办
	否

	24
	是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准

能源计量器具是否经过检定/校准？
	能源计量器具配备准确度等级是否符合要求？
是否检定/校准？
	公司处于工业园区，由园区供电、供水部门统一配置，未装分表。能源计量器具的检定/校准工作由园区供电公司和自来水公司负责。
	总经办
	否


 6 / 6

