编号：0138-2018-2019

| 企业名称 | 贵州永丰塑胶有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 宋冬梅 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 综合部 | 电子 计重秤 | 1709181068 | XNR-400AM | Ⅲ级 | 砝码M1等级 | 深圳市中测计量检测技术有限公司 | 2019.11.25 | √ |
| 综合部 | 溶体流动速率仪 | 20170014 | XNR-400AM | ±0.5℃ | 标准铂热电阻温度计 二等 | 深圳市中测计量检测技术有限公司 | 2019.11.25 | √ |
| 综合部 | 管材静液压试验机 | 2017004 | XGY-10B | 1级 | 活塞式压力计 0.025级 | 深圳市中测计量检测技术有限公司司 | 2019.11.25 | √ |
| 综合部 | 电子天平 | 131564 | FA1004 | Ⅱ级 | 标准砝码 F1 | 深圳市中测计量检测技术有限公司 | 2019.11.25 | √ |
| 综合部 | 游标卡尺 | 3207090777 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块 4等 | 深圳市中测计量检测技术有限公司 | 2019.11.25 | √ |
| 综合部 | π尺 | 171001 | Φ（500-725）mm | ±0.02mm | 金属线纹尺 3等 | 深圳市中测计量检测技术有限公司 | 2019.11.25 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建立计量标准，167台测量设备全部送至深圳市中测计量检测技术有限公司检定、校准。抽查、6台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2019年12月01日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表