[image: image1.png]


   

[image: image2.jpg]


        北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

目编号：0008-2018-2022
审核员监督审核记录（一）

企业名称：徐州徐工液压件有限公司
审 核 员：                                          审核日期： 2022年1月22日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	企业测量管理体系一年来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。

测量设备、设施充分和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。

企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持，对外部市场推广，企业评比加分等起到重要作用。企业重点工作：修订体系文件和程序文件；增加挖机缸新线。
企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。

企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业体系组织机构没有变更，产品类型没有增加。新增一个关键测量过程。
	管理层
人力资源部安全环保部

设备能源部

质量保证部

行政管理部

技术中心

制造管理部

供方发展部

营销公司

信息化管理部

各分厂
	否

	2
	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。
	5.3质量目标
	查2021年企业制定的7项计量目标已分解到各职能部门，有具体指标可测量，按目标、存在问题、解决办法进行统计，记录内容全，每季度统计，计量目标管理满足要求。
	技术中心
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2022年1月5日开展了质量管理体系和测量管理体系联合管理评审，会议由总经理陈登民主持，管理者代表及各职能部门代表参加。各职能部门总结汇报了体系在各部门的运行情况以及计量目标分解到各部门的执行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。
	管理层
人力资源部安全环保部

设备能源部

质量保证部

行政管理部

技术中心

制造管理部

供方发展部

营销公司
信息化管理部

各分厂
	否

	4
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核
	8.2.3测量管理体系审核
	企业每年进行一次测量管理体系内审。企业于2021年12月1日-12月2日组织了公司测量管理体系内审，内审分4个组，对公司13个部门及6个分厂进行了全要素的审核，共开出了3个不符合项，于12月12日完成整改。
	管理层
人力资源部安全环保部

设备能源部

质量保证部

行政管理部

技术中心

制造管理部

供方发展部

营销公司

信息化管理部

各分厂
	否

	5
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	企业上年度未开具不符合项。
生产过程中出现的不符合控制能够按照Q/XGYY 27021-2021《不合格测量设备管理程序》进行处理。
本次监督审核未开具不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。
	技术中心
	否

	6
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	企业内审中开具的3个不符合项采取了纠正措施，查阅不符合项报告，企业通过对不合格原因的分析，制定纠正措施及预防措施，跟踪实施状况的方式进行有效性验证。符合要求。
	技术中心
	否

	7
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	企业基本能采用法定计量单位。企业计量器具共3477台，其中强制检定计量器具共23台，计量器具均能按照周检计划进行溯源，溯源管理较好。
	技术中心
	否

	8
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于企业形象宣传、对内产品质量提升、与同行之间竞争、企业评比加分都起到了重要作用。
	营销公司
技术中心
	否

	9
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	供方发展部对测量设备和材料供应商建立合格供方清单，收集了相关资质，并按照要求保存评价记录。

技术中心提供测量设备检定/校准机构的合格供方清单，企业所有计量器具均送徐州市检验检测中心、徐州市质量技术监督综合检验检测中心、国防科技工业颗粒度一级计量站、江苏创测检测认证有限公司、江苏省测绘仪器计量中心进行周期检定和校准。
	供方发展部
技术中心
	否

	10
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业每年进行一次客户满意度调查，由营销公司负责顾客满意度信息的搜集、分析、评价和管理，技术中心对客户提出的建议进行改进。查企业2021年客户满意度为94分。
	营销公司
技术中心
	否

	11
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了Q/XGYY 27020-2021《测量管理体系审核和监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程能够按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。
	技术中心
	否

	12
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为：水、电、天然气、蒸汽，2021年折合能耗约0.96万吨标准煤,不属于重点用能单位。企业进出能源计量器具由结算公司提供，准确度等级满足要求。
	设备能源部
	否


 2 / 3

