[image: image1.png]


   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0010-2020-2022
审核员现场审核记录

企业名称：胜利油田顺天节能技术有限公司
审核员：[image: image2.png]


                                               审核日期：2022.01.15 
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：

企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	通过公司总经理：王海峰介绍企业一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。质检部等部门均已识别顾客的测量要求通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，销售的产品能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。顾客满意度达到标准要求。
抽查《永磁电机磁钢厚度尺寸测量过程计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。
企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

公司在测量管理体系运行方面正常，营业执照无变更，认证范围、企业管理者代表、组织结构等没有变化。
	管理层/管理者代表

 质检部、

 生技部

供销部

办公室
	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	企业制定了总的5项质量目标，

质管部已对公司总的质量目标进行分解，统计，2021年1-12月质量目标均能达标，企业按各部门考核指标要求按月考核。查考核记录：抽查生技部、分解质量目标4项，质检部分解质量目标4项完成情况：查《2021年测量管理体系质量目标完成报告》中生技部、质检部质量目标完成情况，均已完成质量目标。
	质检部
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	公司于2022年01月05日，开展了测量体系管理管理评审，会议由企业总经理王海峰者主持，管理者代表及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。对公司测量管理体系中存在的计量器具、检验记录的管理上的薄弱环节，提出规范产品检验、检测记录，加强计量器具的管理，做好人员培训工作问题，落实了整改部门。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。

	质检部
	否

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业建立了《外部供方管理控制程序，质检部、供销部已对外部供方和服务商进行了识别，《合格供方名录》。抽查了查检定校准服务方的《合格供方调查、评价表》”，对合格服务方“深圳市汇科计量检测技术有限公司”未能提供的服务质量评审的记录，不符合不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准6.4外部供方的管理要求
	质检部

供销部
	次要不符合01

	5
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	现场使用红外测温仪，编号为20001，校准日期2021.11.2。数字功率表，编号JP184632校准日期2021.12.23；计量确认周期12个月；指针式推拉力计编号：KS-L-23校准日期2021.11.3使用环境条件满足要求无修正，测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。测量设备的溯源：企业未建立最高标准，企业测量设备除自检外送“深圳市汇科计量检测技术有限公司”，其机构注册号为CNAS L3919、“东营市计量测试检定所”，其机构注册号为CNAS L4863、量值溯源符合标准要求。随机抽查7份校准证书，证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》
	质检部、生技部
	否

	6
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认


	查：关键控制过程“永磁电机磁钢厚度尺寸”使用的外径千分尺。编号W121029921计量确认周期12个月，经过东营市计量测试检定所，依据校准证书进行计量确认，确认过程符合标准要求。质检部提供现场使用，耐压测试仪编号为KS-L-19，校准证书为2021.11.3依据校准结果进行计量确认，验证过程符合要求。验证人：成江华
	质检部
	否

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	企业未增加新的关键测量过程。抽查了原关键测量过程：“永磁电机磁钢厚度尺寸测量过程”；经查：有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。生技部提供的“三项异步电动电机生产质检记录”编号：STJN-JL-49 检验日期2021.6.16，生产检验执行标准：GB/T28575-2020记录中技术要求实测参数等填写规范。符合要求
	质检部、生技部
	否

	8
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	已对关键控制过程“永磁电机磁钢厚度尺寸进行了测量不确定度评定，评定过程评定方法正确。见测量不确定度评定表，符合要求。
	质检部、生技部
	否

	9
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业编制了《顾客满意度收集分析控制程序》供销部采取发放《顾客满意度调查表》方式收集顾客意见。胜利油田分公司孤岛采油厂：胜利油田分公司采油厂等8个项目，顾客满意度98.5%。达到企业计量工作目标，满足要求。企业产品质量较好，在产品质量、安全、环境管理等方面一直未有顾客投诉。质检部提供的内部顾客满意度调查表10份。满意度99%达到企业计量工作目标。
	供销部、质检部
	否

	10
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2021年12月24月，组织了公司的测量管理体系内审。管理者代表代黄孝亮任组长组织审核。1个内审组对公司包括管理层在内的4个部门及1个作业区组进行了全要素的审核。内部审核发现1个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭 
	质检部
	否

	11
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业编制了《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。

查：《测量过程及控制一览表》，

一览表中监视方法等信息填写正确，信息量齐全。抽查了《永磁电机磁钢厚度尺寸测量》显示:2021年1月到2021年12月对关键控制过程“永磁电机磁钢厚度尺寸测量进行了持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。
	质检部
	否

	12
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。


	8.3不合格控制
	公司对上年度监督审核中的1个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：“质检部提供的 “多功能变频电动机生产质检记录”；记录编号STJN-JL-49；产品编号：DS2020886；其中电机检查试验中，试验日期：2020年11月22日，没使用检验设备信息。不符合GB/T19022-2003标准中7.2.4条款”，.经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司上次监督审核中确定的1个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，预防再次发生。同意关闭不符合项。
	质检部
	否

	13
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	公司对内部审核中的1个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项针对1项不符合项的整改资料齐全。审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确定的1个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效。
	质检部
	否

	14
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	质检部提供的“永磁电机生产质检记录”记录中的检测要求和检测结果中技术参数的计量单位标注规范符合要求，测量设备38台。抽查7台企业没有强检设备、其他设备按要求送检。符合要求。
	质检部
	否

	15
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电、水；查企业2021.1-12月，能耗总量7.01吨标煤。不是重点用能单位。企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表和2.5级的水表，满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。
	生技部

办公室
	否

	16
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	1）公司测量管理体系认证证书用于开发市场，用于企业形象广告宣传；

2）企业产品主要用于胜利油田等项目的招投标用。投标加分；公司对标志的使用，符合相关标准和规定。


	供销部
	否


 1 / 7

