不 符 合 项 报 告1

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430■EMS■OHSMS□FSMS □HACCP ■初审■第( 2 )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 重庆市长寿区陈岸杰饲料钙粉厂 | 陪同人员 | 黄锦秀 |
| 受审核部门 | 生技部 | 预计整改完成日期 | 2022年2月16日 |
| 不符合事实描述: 公司的监视和测量设施设备主要是：干燥箱，密度仪，电子天平。查在用检具的检定或校准记录，未提供干燥箱，密度仪，电子天平有效的检定或校准记录。不符合标准ISO 9001:2015标准 7.1.5 .2a条款：“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a)对照能溯源到国际或国家测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息”的规定。 上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5.2a条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表：黄锦秀 日 期：2021.1.21 日 期：2021.1.21 日 期：2021.1.21 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：                   日期:

不 符 合 项 报 告2

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430■EMS■OHSMS□FSMS □HACCP ■初审■第( 2 )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 重庆市长寿区陈岸杰饲料钙粉厂 | 陪同人员 | 冯鹏 |
| 受审核部门 | 行政部 | 预计整改完成日期 | 2022年2月16日 |
| 不符合事实描述: 抽查生技部一线员工的职业危害体检情况，未提供其体检记录，不符合GB/T 45001-2020标准9.1.1条款：“为了实现职业健康安全管理体系的预期结果，过程宜予以监视、测量和分析：a)监视和测量内容的示例可包括（但不限于）：1)职业健康抱怨、工作人员的健康（通过监护）和工作环境”的要求。 上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □GB/T 50430-2017标准 条款: □GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 ■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准9.1.1 条款相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表：黄锦秀 日 期：2021.1.21 日 期：2021.1.21 日 期：2021.1.21 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：             日期: