观 察 项（建议项） 报 告

| 受审核方 |  | 沙河市亚星不锈钢制品有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核领域及类型 |  | ■QMS□50430■EMS■OHSMS□EnMS□FSMS □HACCP ■初审□第( 2 )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |
| 序号 | 观察项（建议项）描述 |  | 备注 |
| 1 | 消防泵房通道不畅通，现场消防泵的启动操作无空间，现场一阀门手轮掉落，不完好，未见企业的消防水池，未告知消防水的来源 |  |  |
| 2 | 第二配电室现场未见绝缘手套、绝缘靴等 |  |  |
| 3 | 喉箍车间现场固体废物与产品或半成品混放。 |  |  |
| 4 | 作业票管理：公司作业票需要规范管理。 |  |  |
| 5 | 办公区二楼厕所旁边的灭火器3月1日未进行检查 |  |  |
| 6 | 2022年没有针对培训对象进行培训的策划，提供的培训计划没有针对性。 |  |  |
| 7 | 现场临时用电接线不规范 |  |  |
| 8 | 未识别宿舍水电消耗、火灾隐患，未识别危废间、配电室、新冠病毒疫情防控的环境因素。 |  |  |
| 9 | 未识别检验过程、新冠病毒疫情防控、配电室、危废间的危险源。 |  |  |
| 10 | 未见识别《中华人民共和国特种设备安全法》、《生产安全事故应急条例》、《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》、《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物转移联单管理办法》、新冠病毒疫情防控法规等重要法规或标准。 |  |  |
| 11 | 未对《中华人民共和国特种设备安全法》、《生产安全事故应急条例》、《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》、《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物转移联单管理办法》、新冠病毒疫情防控法规等重要法规或标准进行合规性评价。 |  |  |
| 12 | 顾客满意收集只有3家，内容也过于简单。 |  |  |
| 13 | 供方评价中没有EHS的内容。 |  |  |
| 14 | 未见隔油池清掏记录或没有建立隔油池。 |  |  |
| 15 | 目前未签订吸排油烟机清理协议和记录。 |  |  |
| 16 | 未收集食材索证的材料。 |  |  |