[image: image1.png]


北京国标联合认证有限公司



        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


   文件审核

	受审核方名称：
	西安西驰电气股份有限公司
	评审依据
	GB/T19022-2003/ISO10012:2003

	审查文件的名称： 


	管理手册             版本号： A/0             

程序文件             版本号：  A/0        
实施日期：   2019 年03月01日
其他：无

	文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）：

是否已建立了所需的文件体系，并对照符合标准要求；    ☑是    □否
是否已识别和确定了测量管理体系所涵盖的范围，包括测量设备和测量过程；☑是 □否
是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求；      ☑是    □否
是否已制定了测量管理体系的质量目标；☑是    □否 
是否已规定了测量管理体系各个职能与层次的职责，并确定了必要的资源；☑是    □否
测量管理体系是否已运行3个月或以上，绩效建立了必要的监控机制；   ☑是    □否   
是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。  ☑是    □否
公司是否具备相应资质，并提交证明。☑是   □否
中国质量认证中心ISO9001：2015质量管理体系认证（2020年5月13日到期）、中国质量认证中心ISO14001:2015环境管理体系认证（2021年9月20日到期）和中国质量认证中心ISO14001:2015职业健康安全管理体系认证（2021年9月20日到期）、获得中国质量认证中心颁发的8种规格型号的电机软起动器CCC强㓡产品认证证书，分别于2023年12月19日、2022年8月3日、2021年6月13日、2020年7月9日、2020年3月23日到期。获得中国质量认证中心颁发的动力配电柜、低压抽出式开关柜、交流低压配电柜CCC强㓡产品认证证书（2021年4月5日到期）、中国质量认证中心电容补偿柜CCC强㓡产品认证证书（2022年7月6日到期）、中国质量认证中心低压智能谐波抑制电力电容补偿装置CCC强㓡产品认证证书（2022年7月8日到期）等资质材料，企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。 

申请认证前一年内是否出现被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故及信息安全事件。□是    ☑否

                                     文件审核人：

                                                                2019年 12月2日

	文件审核结论：

□企业文件基本符合标准的要求。
☑企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正， 可在现场审核时确认纠正结果。

□企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。

☑已为实施现场审核做好准备，初步确定现场审核时间为：   2019年12月2日

                                        文件审核人：             2019 年 12月2日

	受审核方意见：

☑同意审核意见，研究后结合实际修改文件，并按计划做好现场审核准备。

   □不同意审核意见。
                                        受审核方管理者代表：

        年    月    日


文件审核问题表

	编号
	主要问题
	标准条款
	说明

	1
	管评输入中质量目标为8项与手册中规定的6项质量目标不符。
	5.3
质量目标


	

	2
	在职能分配表中未赋予生产部任何测量过程的职责，与实际不符。
	7.2测量过程
	

	
	
	
	

	文件修改验证情况：

 ☑以上情况已纠正

    □未纠正

    原因：

                                                   文件审核人：

2019年12月2日


第 1 页 共 2 页

