测量管理体系

（GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003）

监督审核报告书

认 证 企 业：       通鼎互联信息股份有限公司

编   号：           0101-2017-2019

审核类型：            年度监督审核

编号：0101-2017-2019

监督审核报告

一、基本情况

| 企业名称 | 通鼎互联信息股份有限公司 | 企业联系人 | 钱建忠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证证书编号 | ISC-2017-0183 | 证书有效期 | 2022.12.10 |
| 监督审核次数 | 第二次监督审核 | 本次监督时间 | 2019.11.30 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 韩沁 | 注册证书编号 | ISC[S]0137 |
|  | 余慧 | 注册证书编号 | ISC[S]0177 |
| 监督审核涉及的区域或部门 | 管理层、质量管理部、人力资源部、采购部、设备管理部、市场经营部、检测中心、安全保卫部、射频电缆事业部、光缆事业二部。 |  |  |

二、监督审核内容：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、环境、安全、销售及管理方面比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系的运行情况，在现场审核中，审核组在通鼎互联信息股份有限公司先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理层、质量管理部、人力资源部、采购部、设备管理部、市场经营部、检测中心、安全保卫部、射频电缆事业部、光缆事业二部。重点审核原材料进厂检验、生产工艺过程控制、出厂检验及测量设备量值溯源完成情况等。企业建立测量管理体系以来运行正常、适宜，体系运行对实现目标是有效的。测量设备和测量过程能够持续满足顾客的测量要求。企业建立测量体系后对公司产品质量、经济效益及管理水平提升、市场宣传推广、同行竞争都起到了重要作用。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好未见到顾客投诉、纠纷等情况。企业组织机构未变更，未见新增关键测量过程。公司能按照管理体系文件的要求有效的对进厂原材料、生产工艺过程和出厂检验进行监督管理，对关键过程进行控制。公司不断提高自身能力，定期对员工进行体系培训，以确保体系的正常运行。企业主要耗能为水、电，2019年1-10月份耗能折算约1.1万吨标准煤，不是重点耗能企业，能源设备配备齐全，符合GB 17167-2006标准要求。通鼎互联信息股份有限公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T19022-2003标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

3.1公司的测量体系内审：

为了充分验证公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进，公司每年进行一次内部评审，本年度于2019年09月24日～09月27日进行了测量管理体系内审工作。按GB/T 19022-2003标准的要素要求，对公司下属的6个职能部门和6个事业部生产车间进行了全要素的审核。审核中共发现了3个轻微不符合项，责令相应部门限期进行整改，并针对不符合项提出了纠正、预防措施。通过内审确定了测量管理系统运转正常，人员、组织机构和体系文件健全，以满足公司内外部顾客要求为目标，所有关键测量设备均经过确认，测量过程均进行控制，人员定期接受培训，并形成了内审报告。

3.2公司的测量体系管理评审：

企业于2019年11月04日进行了测量管理体系管理评审。是单独进行了评审。会议由总经理颜永庆主持，管理者代表和各职能部门负责人参加。各部门汇报了体系运行情况及计量目标的完成情况。跟踪职责分配、文件可操作性、内外审中发现的不符合项及建议项的整改情况、纠正措施落实情况、投诉处理、计量器具现场管理和计量管理工作的建议等。管理评审频次一年进行一次。会议肯定了公司测量管理体系对满足标准要求和法律法规要求是持续适用的、充分的和有效的，并形成了管理评审报告。

4.为持续改进而策划的活动的进展：

公司对已识别的最大电压驻波比测量过程按检验规范，进行了有效性监视，计量要求的导出、不确定度评定、监视控制图齐全，完整。企业未见新增关键测量过程。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业上年度未开具不符合项。

本次监督审核未发现严重或系统性的不符合情况。

6.对投诉的处理情况：

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好未见到顾客投诉、纠纷等情况。

7.测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司规定了计量工作目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。2019年度，规定了公司的计量工作目标，同时通过客户满意度调查表的汇总与分析，进一步满足顾客、质量、服务等方面的要求，符合GB/T 19022-2003标准要求，使其更具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

8.对企业组织任何变更的审核

企业组织机构未变更。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。对取得的测量管理体系认证证书用于公司宣传、产品质量提升、同行竞争都起到了重要作用。

三、监督审核结论意见:

通过2019年11月30日，对通鼎互联信息股份有限公司测量管理体系现场监督审核，验证了公司测量管理体系运行以来，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量记录及外部供方管理等各项工作完善和规范，使公司测量体系能够持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为通鼎互联信息股份有限公司测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

为了促进企业测量管理体系持续提高，建议企业继续加强对测量设备的管理，持续对测量设备的监视来提高企业的产品质量与体系水平，为企业助力。

审核员（签字）：

四、报告审查人意见

审查人员（签字）：             日期：

五、 认证机构负责人(签字)：日期：