编号：0041-2021-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 机动车尾气遥感监测系统 示值误差测量 |  |  |  | 企业部门 |  | 工程部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | JJG（京）45-2011遥感式汽油车排放有害气体检测仪检定规程示值误差：最大允许误差±10% |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 | / |
|  |  | 公差T |  |  |  |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 | 满足 |
| 标准气体CO |  |  | 0.5×10-2、1.00×10-2、2.70×10-2、5.00×10-2 |  | 相对扩展不确定度2%（k=2） |  |  | 标准气体CO |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | HNCC-GK-01 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | JJG（京）45-2011 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 温度（5～45）℃，湿度≤80%RH，大气压（(86-106)kPa |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 郭凯洋 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 | 1．测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4. 测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期： 2022年1月20日           审核员：                 企业部门代表：