编号：0013-2021-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 陕西鑫联仪器仪表有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生产部 陪同人员: 杨秧 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 审核时，发现《测量设备台账》计量器具信息登录不全。 不符合认证审核准则条款号：____GB/T19022标准6.3.1条款___ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期: |  |  |  |
| 纠正措施: 质量管理、生产部重新整理登记测量设备台账，加强后期设备台账管理。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期: |  |  |  |

可另附页