不 符 合 项 报 告1

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430□EMS□OHSMS□FSMS □HACCP ■初审□第( )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 新明和（重庆）环保科技有限公司 | 陪同人员 | 李雪 |
| 受审核部门 | 制造课 | 预计整改完成日期 | 2022年2月24日 |
| 不符合事实描述: 公司的监视和测量设施设备主要是：游标卡尺、钢卷尺、压力表、数字万用表、数字绝缘电阻表、数字钳形表。查在用检具的检定或校准记录，提供的游标卡尺、钢卷尺、压力表、数字万用表、数字绝缘电阻表、数字钳形表检定或校准证书已过期。不符合标准ISO 9001:2015标准 7.1.5 .2a条款：“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a)对照能溯源到国际或国家测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息”的规定。 上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5.2a条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表：李雪 日 期：2021.2.16 日 期：2021.2.16 日 期：2021.2.16 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：              日期:

不 符 合 项 报 告2

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430□EMS□OHSMS□FSMS □HACCP ■初审□第( )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 新明和（重庆）环保科技有限公司 | 陪同人员 | 李雪 |
| 受审核部门 | 制造课 | 预计整改完成日期 | 2022年2月28日 |
| 不符合事实描述: 查特种设备管理，未提供新购叉车的检验报告。不符合标准ISO 9001:2015标准 8.5.1d条款：“为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境”的规定。 上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.5.1d条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表：李雪 日 期：2021.2.16 日 期：2021.2.16 日 期：2021.2.16 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：              日期: