不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430■EMS■OHSMS□FSMS □HACCP □初审□第( )阶段审核□再认证■监督（一）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 丽水市新时代教育印刷有限公司 | 陪同人员 | 项宗林 |
| 受审核部门 | 生产部 | 预计整改完成日期 |  |
| 不符合事实描述: 查空压设备的储气罐上在用的的压力表和安全阀，未提供检定和检验报告。 上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 GB/T 50430-2017标准 条款: ■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 ■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求 □ISO 22000:2018标准 条款相关要求 □ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款 □能源认证标准： 条款 □GB/T 27341-2009标准 条款相关要求 □GB 14881-2013标准 条款相关要求 □危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求 不符合性质：□严重 一般 审核员：林兵，华丹儿 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 2022-2-19 日 期： 2022-2-19 日 期： 2022-2-19 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 基本有效。 审核员： 日期：2022-3-15 |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 空压设备的储气罐上在用的的压力表和安全阀，未提供检定和检验报告。

纠正情况： 已按照法律法规及标准条款的要求，于 2022年2月送至第三方检测中心进行检定。

原因分析： 2021年12月份新购入空压设备，对于检验要求法律意见不强，对压力表和安全阀管理失位。

纠正措施： 公司严格执行管理体系及法律法规的要求，公司要求质检部加强体系文件及法律法规的学习，提高质量意识，并再购一个新压力表，并按6个月周期抽换使用，让压力表及安全阀在受控状态下使用。 预定完成日期：

举一反三检查情况： 公司内检查可能使用压力表和安全阀的情况，除空压房储气罐使用外，无其他使用。

受审核方纠正措施有效性的验证： 基本有效。 验证人： 日期：2022-3-15

受审核方代表：               日期:2022-3-15

不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430■EMS■OHSMS□FSMS □HACCP □初审□第( )阶段审核□再认证■监督（一）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 丽水市新时代教育印刷有限公司 | 陪同人员 | 项宗林 |
| 受审核部门 | 设计部 | 预计整改完成日期 |  |
| 不符合事实描述: 查设计部检验用电子天平检定证书、数显千分测厚规、钢直尺的计量器具，提供的检定/校准证书已超过一年期。 上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款 GB/T 50430-2017标准 条款: ■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 ■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求 不符合性质：□严重 一般 审核员：林兵，华丹儿 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 2022-2-19 日 期： 2022-2-19 日 期：2022-2-19 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 基本有效。 审核员： 日期： 2022-3- |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 设计部检验用电子天平检定证书、数显千分测厚规、钢直尺的计量器具，提供的检定/校准证书已超过一年期。

纠正情况： 计量器具已按照法律法规及标准条款的要求，于 2022 年 1 月 20 日送至第三方计量校准机构进行校准/检定。

原因分析： 设计部质量管理意识未能真正的落到实处，从而导致“漏检”现象的产生。

纠正措施： 设计部经理立即做好计量器具的第三方校准/检定工作，同时，为了使质检部全体员工严格执行管理体系及法律法规的要求，公司要求质检部加强体系文件及法律法规的学习，提高质量意识。 预定完成日期：2022-3-15

举一反三检查情况： 设计部经理检查其余计量器具检定情况，查有无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证： 基本有效。 验证人： 日期：2022-3-15

受审核方代表：           日期:2022-3-15