编号：0106-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 江苏恩泰照明集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 接地电阻测试仪 | G78BN-0614 | LK2678BX | 5级 | 接地导通电阻测试仪检定装置 MPE： 电阻：±0.1% 电流：±0.1% | 扬州市计量测试技术研究所 | 2021.08.27 | √ |
| 质检部 | 耐电压 测试仪 | W70A-0384 | LK2670A | 5级 | 耐电压测试仪 检定装置 MPE： 电阻：±0.5% 电流：±0.5% |  | 2021.08.27 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 51029 | （0-150）mm | ±0.03mm | 5等量块 | 扬州市计量测试技术研究所 | 2021.08.27 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | 005 | （0-2000）mm | 2级 | 标准钢卷尺MPE： （0.03+0.03L）mm |  | 2021.08.27 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | 004 | （0-5000）mm | 2级 |  |  | 2021.08.27 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | 002 | 10m | 2级 |  |  | 2021.8.27 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准测量设备由办公室负责溯源。公司测量设备全部委托扬州市计量测试技术研究所、等机构检定/校准，校准/检定证书由办公室保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022 年 02 月 17 日~ 02 月 18 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。