项目编号：0027-2018-AA-2022

审核员现场审核记录一

企业名称：南通联发印染有限公司

审核员：  吴素平                                               审核日期2022年03月17日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 自去年审核以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 产品无新增种类。 | 工程部行政部 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 远程审核中，检查了企业提供的LFYR/MSM-2017《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标六项一致，查2021年《公司计量工作质量目标完成统计表》，有具体指标可测量，2021年已由工程部统计，均达标，符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 工程部 | 否 |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 远程审核中：检查了企业提供的内审资料：企业每年进行一次内审，于2021年11月18日-22日组织了公司测量体系内审工作，对公司6个部门、车间进行了全要素的审核，检查了内审计划、内审检查记录表、内审报告、内审不符合报告等记录规范，信息内容填写完整，测量管理体系发现3个一般不符合项和17个观察项，对3个一般不符合项和17项观察项，公司制定了内审整改要求及改进措施表，于规定的日期内进行了整改，不符合项及观察项均已关闭。 检查了企业提供的管理评审资料：企业于2021年12 月11 日进行了管理评审，会议由公司的总经理委托管代张加祥主持，各部门及管代张加祥分别汇报了相关的体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告，评审输出6项整改措施，规定了牵头部门、到位时间、到位情况，现场审核，整改措施均已整改到位，满足要求。 | 工程部 行政部 | 否 |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程按照计划频次进行了持续监视。远程审核中检查了企业的《计量确认明细表》、《计量确认验证记录表》， 抽查了2021年及2022年的测量设备的《测量设备抽查计划表》、《测量设备抽查记录表》，《测量设备的期间比对记录》，抽查计划数及抽查内容，记录信息量完整，满足规定要求。 | 工程部 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？验证是否满足要求，检查不符合控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 上年审核中未发现不符合情况。 远程审核中检查了企业内审中发现的3个不符合项和17个观察项的纠正措施的整改情况，已按期进行整改关闭。 | 工程部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。对关键测量设备进行期间核查、对一般测量设备进行定期抽查等方式，使测量管理体系能持续改进。 | 工程部 | 否 |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 远程审核中，抽查了相关部门质量记录，记录中基本均能采用法定计量单位，企业的产品不是定量包装产品，企业强检计量器具共97只用于安全防护的压力表，抽查其中两只Y-100型1.6级的（0-1）MPa的耐震压力表，编号20093997332、20093998632，检定日期2022年02月24日，有效期至2022年08月23日；满足要求。 | 工程部 行政部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，产品质量保证以及用于产品投标加分使用。 | 工程部 行政部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及机构无任何变更。 | 工程部 行政部 | 否 |