编号：0129-2022

不符合项报告1

| 企业名称： | 西安瑞信铁路设备有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 制造部 陪同人员:王军 |  |  |  |
| 不符合事实描述：在制造部检查时发现使用的编号为1308042886型号为(0-200)mm的游标卡尺未进入测量设备台账 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2002标准6.3.1条款的要求。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2022、02、25 |  |  |  |
| 纠正措施: 立即将该设备登记进台账 企业部门代表签名: 审核员签名: 2022、02、25 |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期：2022、02、25 |  |  |  |

可另附页