编号：0222-2019

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 成都安居天下家具有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 宋冬梅 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品管部 | 钢卷尺 | 01 | (0-3.5)m | ±1mm | 标准钢卷尺 | 成都市计量检定测试院 | 2019.04.29 | √ |
| 品管部 | 游标卡尺 | 15097694 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块 5等 | 成都市计量检定测试院 | 2019.04.29 | √ |
| 品管部 | 电子台秤 | 3397 | (0-150)㎏ | Ⅲ级 | M1级砝码 | 成都市计量检定测试院 | 2019.04.29 | √ |
| 品管部 | 钢直尺 | 02 | (0-500)mm | ±0.1mm | 金属线纹尺 2等 | 成都市计量检定测试院 | 2019.04.29 | √ |
| 品管部 | 木材水分检测仪 | HK1821597 | GM605 | 5.0级 | 电子天平 | 成都市计量检定测试院 | 2019.04.29 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建立计量标准，测量设备全部送至成都市计量检定测试院检定、校准，抽查5台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2019年12月02 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |