编号：0228-2019

不符合项报告

企业名称：郑州永邦测控技术有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质量部 陪同人员:石伟超

不符合事实描述： 查：产品“磁致伸缩液位计”出厂检验用“自动精度校准仪”采用自编测量软件对测量参数进行计算，公司没有对自编测量软件进行测试确认的记录。不符合6.2.2 软件条款。 不符合认证审核准则条款号：__GB/T 19022-2003 6.2.2条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页