编号：0228-2019

不符合项报告

企业名称：郑州永邦测控技术有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 质量部 陪同人员:石伟超

不符合事实描述： 查：国家标准GB/T21117-2007《磁致伸缩液位计》规定出厂检验项目中，需检验液位计的回差、重复性等项目，公司《WB-SP300磁致伸缩液位计测量过程及控制一览表》中未对其进行识别和确定计量要求。不符合7.2.2 测量过程设计条款。 不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 7.2.2条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名） 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页