不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430□EMS■OHSMS□FSMS □HACCP □初审□第( )阶段审核□再认证■监督（一）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 重庆市建新建筑防水材料厂 | 陪同人员 | 胡玲 |
| 受审核部门 | 生产部 | 预计整改完成日期 | 2022.3.7 |
| 不符合事实描述: 查应急准备：现场查见车间配置有相应消防器材，但成品库房配制的灭火器部分过期且被遮挡，不符合标准标准ISO45001：2018标准8.2a) 针对紧急情况建立所策划的响应，包括提供急救。 上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 ■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 8.2a) 条款相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2022年03月03日 日 期：2022年03月03日 日 期：2022年03月03日 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：          日期: