不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430□EMS□OHSMS□FSMS □HACCP ■初审□第( )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 江西新腾贝类装饰有限公司 | 陪同人员 | 江玮 |
| 受审核部门 | 生产部 | 预计整改完成日期 |  |
| 不符合事实描述: 公司未提供卡尺、钢卷尺、电子秤的校验合格证书，不符合GB/T 19001-2016标准7.1.5条款要求。 公司未提供在用储气罐附件（安全阀+压力表）的年检报告，不符合GB/T 19001-2016标准7.1.3条款要求。 上述事实不符合：■GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.3、7.1.5条款 □GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求 □ISO 22000:2018标准 条款相关要求 □ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款 □能源认证标准： 条款 □GB/T 27341-2009标准 条款相关要求 □GB 14881-2013标准 条款相关要求 □危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 公司未提供卡尺、钢卷尺、电子秤的校验合格证书，不符合GB/T 19001-2016标准7.1.5条款要求。 公司未提供在用储气罐附件（安全阀+压力表）的年检报告，不符合GB/T 19001-2016标准7.1.3条款要求。

纠正情况： 立即安排相关工作人员对卡尺、钢卷尺、电子秤、储气罐附件（安全阀+压力表）进行检定

原因分析： 因相关人员对标准的理解不够透彻，导致卡尺、钢卷尺、电子秤、储气罐附件（安全阀+压力表）未进行检定。

纠正措施： 1.提供提供卡尺、钢卷尺、电子秤的校验合格证书以及储气罐附件（安全阀+压力表）的年检报告 2.对相关人员进行GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.3、7.1.5条款 及特种设备管理、量规仪器管理要求进行培训。 预定完成日期：

举一反三检查情况： 查看其它岗位体检没有类似情况出现。

受审核方纠正措施有效性的验证： 纠正措施有效 验证人： 日期：

受审核方代表：               日期: