观 察 项（建议项） 报 告

| 受审核方 |  | 河北汇友家具有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核领域及类型 |  | □QMS□50430□EMS■OHSMS□EnMS□FSMS □HACCP ■初审第( 二 )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |
| 序号 | 观察项（建议项）描述 |  | 备注 |
| 1 | 厂房地面穿线管未固定，地方电源插座无防护 |  | 下次审核关注 |
| 2 | 消防地下泵房内消防泵未运行，现场不规范，验收备案抽检问题整改尚未通过复审 |  | 建议企业获取消防验收意见后，发放证书 |
| 3 | 食堂无留样管理要求 |  | 下次审核关注 |
| 4 | 应急预案演练评价人未签字。应急救援预案演练效果评价报告未填写 |  | 下次审核关注 |
| 5 | 查2021年10月18日至2021年12月18日的动土作业证，有关水、电、工艺、设备、安全等部门无会签意见，总图负责人无会签意见，完工验收检查未填写 |  | 下次审核关注 |