测量设备溯源抽查表

编号：0060-2020-2022

| 企业名称 | 四川柒元星实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 项目部 | GPS接收机 | SG6192117288941QDS | iRTK2 | ±（2.5mm+ 0.5ppm） | 全球定位系统（GPS）接收机校准装置U=10-7(k=2) | 中铁二院(成都)建设发展有限责任公司测绘仪器技术服务分公司 | 2021.9.16 | √ |
| 项目部 | GPS接收机 | SG6193117295491QDS/SG6193117207218QDS | iRTK2 | ±（2.5mm+ 0.5ppm） |  |  | 2021.9.16 | √ |
| 项目部 | GPS接收机 | S82569117190241WSN/S82569117190016WSN | iRTK2 | ±（2.5mm+ 0.5ppm） |  |  | 2021.9.16 | √ |
| 项目部 | 全站仪 | XB1003 | GTS-102N | 测角:Ⅱ级 测距:Ⅱ级 | 竖直角标准 目标系统 00-3600 U=±0.3" K=2 金堂基线场 优于1/218万 | 四川省测绘计量检定站 | 2021.4.4 | √ |
| 项目部 | 全站仪 | XB2069 | GTS-102N | 测角:Ⅱ级 测距:Ⅱ级 |  |  | 2021.4.4 | √ |
| 项目部 | 水准仪 | C1408132 | SETL DS3200 | S3级 | 1级水准仪检定装置 |  | 2021.4.4 | √ |
| 项目部 | 手持测距仪 | 60020683 | Laitz HLD60 | DSZ3级 | 光电测距仪检定装置U=0.92mm k=2 |  | 2021.4.4 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建最高标准器，企业测量设备均外送四川省测绘计量检定站、中铁二院(成都)建设发展有限责任公司测绘仪器技术服务分公司检定/校准。抽查7台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年3月8日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。