编号：0060-2020-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 全站仪测距 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 项目部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 10mm |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 |  | ±1.7ppm |
|  |  | 公差T |  | +5ppm |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |  |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |  |
| 全站仪 |  |  |  |  |  |  | Ⅱ级 |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | 《全站仪测距测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |  |
| 测量方法编号 |  |  | QYX-GK-1 |  |  |  |  |  |  | 满足 |  |
| 环境条件 |  |  | 温度要求：20℃±2℃，湿度要求：≯70%RH |  |  |  |  |  |  | 满足 |  |
| 操作人员姓名 |  |  | 张竣翔 |  |  |  |  |  |  | 满足 |  |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 全站仪测量不确定度评定 |  |  |  |  |  |  | 满足 |  |
| 有效性确认方法 |  |  | 高度控制测量过程有效性确认记录 |  |  |  |  |  |  | 满足 |  |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 《全站仪测距测量过程监视统计记录》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |  |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 全站仪测距测量过程过程质控图 |  |  |  |  |  |  | 满足 |  |
| 综合评价 | - 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作经培训持证上岗，技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，且满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：   2022年3月8日           审核员：             企业部门代表：