编号：0123-2018-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 台秤称重检测 |  |  |  | 企业部门 |  | 质检部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 台秤称重（250±10）kg. |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 3.333kg, |
|  |  | 公差T |  | T=20 kg. |  |  |  | 允许不确定度 |  |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 台秤 |  |  | （4-500）kg |  |  |  | ±0.2kg |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | BST/CL-03-01 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | WIⅢ-5.6-03 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 室温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 张强 经培训合格上岗 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | （可另附）台秤检测测量过程不确定度评定 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | （可另附）测量过程有效性确认记录 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | （可另附）台秤称重检测测量过程监视统计记录表 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | （可另附）台秤称重检测测量过程监视控制图 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求; 2. 测量过程要素、测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能；受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确、满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内、测量过程控制图绘制方法(如果有)正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：   2022 年 03 月 09 日    审核员：      企业部门代表：