编号：0103-2017-2019

不符合项报告

企业名称：大庆市天德忠石油科技有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质量技术部 陪同人员: 王岩

不符合事实描述： 公司计量器具由沈阳计量测试院进行检定/校准服务，公司未对沈阳计量测试院进行评价，并记录评价结果。不符合GB/T19022-2003标准中 6.4条款“……应规定选择、监视和评价的准则并形成文件，并记录评价结果。”的规定要求。属于次要不符合项。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003 6.4条款 。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业职能部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页