编号：0226-2019

不符合项报告

企业名称：江苏天宇石化冶金设备有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部 陪同人员:马伟杰

不符合事实描述： 检查下料车间8月份投入使用固定式等离子切割机，此切割机通过方菱数控F2100软件系统进行运行控制，但目前未按体系要求对此测量软件进行识别和监控，以确保其持续使用的适宜性。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.2 条款_ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_ √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：