测量管理体系

（GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003）

监督审核报告书

认 证 企 业： 江苏凯泉泵业制造有限公司

编   号    0167-2018-2019

审核类型：   年度监督审核

编号：0167-2018-2019

监督审核报告

一、基本情况

| 企业名称 | 江苏凯泉泵业制造有限公司 | 企业联系人 | 俞言芳 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证证书编号 | ISC-2018-0349 | 证书有效期 | 2023年12月11日 |
| 监督审核次数 | 第一次监督审核 | 本次监督时间 | 2019年12月15日 |
| 监督审核员 姓名及确认号 | 黄金荣：中认协评[2018]249号ISC[S]0062 李政阳：中认协评[2019]30号ISC[S]0060 | 监督审核涉及的区域或部门 | 质量技术部、生产部（车间） |

二、监督审核内容：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年来，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及管理方面比去年都有很大提升，企业制定了多项生产管理文件、制度，测量管理体系理念更加深入人心，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照已变更，注册资本变更为10800万元。增加了经营范围（新增了二次供水系统设备及配件、自来水生产专用设备、自动化监控设备、水质污染防治设备、雨水的收集、处理、利用设备、纯净设备、污水处理设备、环保设备、智能截流井设备。）。还增加了认证范围：污水处理设备生产。企业组织机构没有变更。企业主要耗能为电力、查：企业2019年1月至11月耗电61230度，不是重点耗能企业。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况，在江苏凯泉泵业制造有限公司现场审核中，审核组分两个组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的2个职能部门和车间。重点核查环节有：物料进厂检测、产品质量性能检验和生产过程质量检测及测量设备量值溯源完成情况。公司领导层重视测量管理体系各项工作，配备完善了相关资源和配备，公司制定了5项质量目标，质量目标有具体考核指标可测量。经统计2019年1月-11月份质量目标完成情况较好。江苏凯泉泵业制造有限公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。企业效益逐年提升明显。

3.内部审核和管理评审的情况：

3.1公司的测量体系内审：

为了充分验证公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进，于2019年11月17日，公司进行了年度测量管理体系内部审核工作。按GB/T 19022-2003标准的要素要求，分1个组对公司4个职能部门和生产作业单位进行了审核。本次审核发现各类问题5项，现场口头提出整改，目前已整改完成。本次审核未发现不符合项 。

3.2、公司的测量体系管理评审：

公司领导层，为了系统的了解和自我评价公司测量管理体系一年内运行情况，

在测量管理体系内部审核结束后，由质量技术部牵头组织，策划制定了管理评审计划并实施。2019年12月3日，由总经理俞言芳主持，公司召集测量管理体系职能部门和相关部门领导参加的评审会议。编制了评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。体系运行是有效的、适宜的。

4、为持续改进而策划的活动的进展

企业泵盖内径尺寸测量过程为关键测量过程，测量过程识别、测量设备配备、检定、验证，测量过程有效性确认，测量不确定度评定、测量过程控制和监视满足要求。

5、对上次审核中确定的不符合采取措施的情况：

去年审核发现1个不符合项。

检查企业2018年11月20日组织开展的测量管理体系内审资料，没有资料能证明参加内审人员的内审能力。

不符合GB/T19022-2003第6.1.2条款。

企业已制定了纠正措施，已安排2人参加国标联合认证公司组织的培训考试，证书尚未取得，待取得证书后报公司。

今年企业内审未发现不符合项。

6.对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7.管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了5项质量目标，质量目标有具体考核指标可测量，经统计2019年1月-11月份质量目标完成情况较好。进一步满足顾客、质量、服务等方面的要求，符合GB/T 19022-2003标准要求。使其更具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

- 对组织任何变更的审核：

企业营业执照已变更，注册资本变更为10800万元。增加了经营范围（新增了二次供水系统设备及配件、自来水生产专用设备、自动化监控设备、水质污染防治设备、雨水的收集、处理、利用设备、纯净设备、污水处理设备、环保设备、智能截流井设备。）2019.11.1重新申领了营业执照。还增加了认证范围：污水处理设备生产。

企业组织机构没有变更。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用符合的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：招投标和企业形象宣传。

10.本次审核未发现一般不符合项 ，未发现严重或系统性的不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过2019年12月15日，对江苏凯泉泵业制造有限公司测量管理现场监督审核.验证了贵公司在测量管理体系实现认证后1年内，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为江苏凯泉泵业制造有限公司测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

另为了促进支持企业测量管理体系持续提高，建议企业做好测量设备管理和使用维护管理，确保测量设备满足使用要求。

11.其他需要说明的事项:/

12. 审核组组长（签字）：                                日期：

13.审核组成员(签字)：                                  日期：

四、报告审查人意见

审查人员（签字）：                                     日期：

五、 认证机构负责人(签字)：                            日期：