[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0161-2022
审核员现场审核记录（远程）
企业名称：华能（泰安）光电科技有限公司

审核员：                                 审核日期：2022年3月22日-3月23日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求
	 公司是光通信设备制造行业的企业，主要产品包含了光棒、光纤、光缆等光通信设备，在行业中拥有知名度，稳定进入前十行列，成为中国联通 、中国移动二大运营商的集采供应商。2021年销售光纤569.54万芯公里，光缆2.29万皮长公里，年营收为1.8亿。 
公司管理者代表郭浩林为企业的总工程师。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门技术研发与质检部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。

   公司主要测量要求是光纤尺寸参数包括直径、同心度误差等；光学与传输性能要求包括模场直径、波长、衰减，色散等；环境性能包括温度、浸水等；光缆护套厚度、断裂伸长率、拉伸强度、计米误差等
公司目前管理还存在主要问题公司测量体系建立和运行时间不长,公司相关人员对标准和体系文件的学习和理解还有不到位的地方，测量设备管理和测量过程识别尚需继续完善。建议公司继续组织标准和体系文件的学习，组织人员参加内审员的培训，以提高人员水平，计量单位的使用进一步规范，对测量过程控制监视有效，以保证体系稳步运行，测量结果满足顾客要求。

	管理者代表技术研发与质检部
	否

	2

	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ 
 
	5.1计量职能

	计量职能机构是技术研发与质检部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职能。管理者代表8职能，计量职能部门技术研发与质检部 的14项职能。并通过组织机构图和职能分配表对部门计量职能进行分配，同时在手册中明确了其他部门及计量人员的计量职责按计量职责管理程序执行。在手册的相应条款中对各部门职责也进行表述。

	管理者代表技术研发与质检部
	否

	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	技术研发与质检部已组织相关部门识别法律法规、标准和的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

企业产品质量稳定，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面有序，没有顾客投诉。对顾客反馈的问题，能及时沟通回复处置，企业声誉稳步提升。
	管理者代表技术研发与质检部
市场部
	否

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？
	5.3质量目标
	企业建立HNGD-CL/CX03《计量目标管理程序》，最高管理者批准发布了公司的计量方针：“推行科学管理，完善计量体系，坚持持续改进，打造诚信AAA。”及包括：“1、体系内计量器具确认合格率=100%。，2、测量过程失控的发现不超过一天；3、不存在不清晰的计量确认记录；4、按制定的计划完成所有技术培训项目；5、测量设备完好使用，停机时间须减少到相关技术文件规定的时间范围内；6、不会因不正确的测量而拒收合格的产品或接受不合格产品”6项质量目标。并由主控部门对目标进行了细化成15小项，并落实到相关责任部门进行测评。查看了2022年度测量管理体系计量目标完成情况统计表，表中有目标产，分解的工作目标、责任部门，目标值，月度目标完成情况。目标可测量，有考核。目前统计结果证明，目标已实现。目标管理符合要求。
	技术研发与质检部
	否

	5
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？


	5.4管理评审
	企业于2022年2月28日开展了单体系管理评审，会议由公司董事长刘军主持，各职能部门编制了部门管理评审汇报材料并在评审中进行汇报发言，总结部门体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的测量设备的管理和产品检测如何能满足市场和外部相关方不断提高的要求，确保测量准确可靠及时，控制风险、在提高合格率，降低不合格控制成本中发测量管理的作用以及如何将公司测量管理体系与其他管理体系整合提高管理效能等方面提出了改进方向，落实了整改部门。


	管理层
市场部
技术研发与质检部
安全生产部
综合部
物资采购部
设备动力部
计划与账务部
	否

	6
	企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式
企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	企业识别了测量管理体系相关人员350人，其中计量人员12人，编制了计量人员情况一览表，对计量人员年龄、专业、工作年限和培训情况进行统计。

企业通过HNGD-CL/CX01《计量职能管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。
编制了HNGD-CL/CX05《人力资源管理程序》规定了各类人员能力要求，查企业制定了年度公司培训计划，列出培训的内容、人员、时间和方式。查见测量管理体系培训记录，培训时间为2022年2月16日和2月18日，记录了培训内容，地点，参加人员签到表，培训老师等相差信息，并对培训结果进行评价和记录，有评价人签名。企业人员配置、能力基本满足要求。
企业已将测量管理体系内审员外培取证纳入年度培训计划，并已报名参加，因受疫情影响而延后进行。
	综合部
技术研发与质检部
	

	7
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为GB/T9771.3-2020《通信用单模光纤 第3部分 :波长段扩展的非色散位移单模光纤特性》、YD/T769-2018《通信用中心管填充式室外光缆》GB/T15972.20光纤试验方法规范 第20部分：尺寸参数的测量方法和试验程序 光纤几何参数》、GB/T 2951.11-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第11部分：通用试验方法—厚度和外形尺寸测量—机械性能试验》等，技术文件定期查新确认版本的现行有效，进入受控状态标识和管理。
抽查：技术研发与质检部编码为 CL/SC-2021的《测量管理手册》和《光纤恒温恒湿实验安全作业指导书》等技术工艺文件，有编制、审核、批准，手续齐全，有签字。盖有受控标识。现行有效，受控较好。
管理和技术文件管理符合要求。

	技术研发与质检部
综合部
	

	8
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	公司建立了HNGD-CL/CX10《测量设备管理程序》，企业规定了PK2300光纤综合分析系统、Nd测试仪、PK8000光纤全长测试站、高温箱、电子万能试验机、压力表、测径仪、电子计重秤，壁厚千分尺等测量设备列入体系管理，企业编制了《计量器具设备台账》技术研发与质检部负责测量设备按规定溯源、验证、标识等测量设备全过程管理。
	技术研发与质检部
安全生产部
设备动力部
	否

	9
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业建立了HNGD-CL/CX12《外部供方管理程序》文件。

技术研发与质检部负责建立和评价测量设备合格供方名录。技术研发与质检部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备委托 华东电子测量仪器研究所光电计量校准中心(武汉光谷长盈通计量有限公司)、东莞市帝恩检测有限公司、泰安市计量科学研究所、济南市计量检定测试院等进行检定校准。企业收集核查了服务供应商的资质并收集了营业执照、资质认定书等资料，提供了供应商基本信息表、供应商基本资质文件清单、供应商库入库申请表，对其信息进行评审评价并形成记录。
	技术研发与质检部
物资采购部
	否

	10
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	企业建立了HNGD-CL/CX13《测量设备计量确认管理控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都按体系管理要求，实施了检定/校准/验证和标识管理。
抽查计量确计量：光缆的衰减要求控制为：0.34dB/km±0.02dB/km，则△允=0.013dB/km，配备的便携式OTDR光时域反射仪最大允许误差为±0.005dB/km，2022.03.14已校准，测量设备满足预期使用要求。
	技术研发与质检部
	否

	11
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业建立了HNGD-CL/CX15《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 
对发现的不合格测量设备按不合格控制程序进行标识、隔离摆放、处置。
对测量设备维修或调整后重新进行检定校准和验证，重新纳入周期管理。
	技术研发与质检部
	否

	12
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业建立了HNGD-CL/CX09《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，包括发现封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施，符合标准的要求。企业目前暂无发现保护装置或需封印处理的测量设备损坏现象。
	技术研发与质检部
	否

	13
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	企业建立了HNGD-CL/CX16《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了46个测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。

企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程《光纤包层直径测量控制规范》、《光缆光纤衰减测试控制规范》规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。
	技术研发与质检部
	否

	14
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业建立了HNGD-CL/CX17《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。
重点抽查了光纤包层直径、光纤截止波长、光缆光纤衰减等测量过程不确定度评定方法正确，详见附件《测量不确定度评定报告》。
	技术研发与质检部
	否

	15
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	该单位未建最高计量标准，公司所有测量设备至华东电子测量仪器研究所光电计量校准中心（武汉光谷长盈通计量有限公司）、东莞市帝恩检测有限公司、泰安市计量科学研究所、济南市计量检定测试院等检定/校准。抽查溯源情况满足要求，详见测量设备溯源抽查表
	技术研发与质检部
	否

	16
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	管理者代表
技术研发与质检部
	否

	17
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	企业建立了HNGD-CL/CX02《顾客满意度收集分析控制程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客进行满意度调查。2021年顾客满意度为96%
采用日常沟通和问卷调查等方式对内部顾客满意度进行调查了解。
	市场部
技术研发与质检部
	否

	18
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2022年2月10日组织了公司测量管理体系的单独内审，编制了内审计划，制定了内审检查表，由4位内审员组成审核组，对公司7个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于2月20日完成整改的验证。

通过内审对体系运行进行检查，对内审员能力进行锻炼，已建议继续组织对标准和体系文件的学习，提升内审员水平。企业已将内审员外培取证纳入年度计划。
	管理者代表
市场部

技术研发与质检部

安全生产部

综合部

物资采购部

设备动力部

计划与账务部
	否

	19
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了HNGD-CL/CX18《测量管理体系审核和监视管理程序》

对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。
	技术研发与质检部
	否

	20
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	公司制定了HNGD-CL/CX19《不合格管理控制程序》
经验证企业对审核过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。
对发现的不合格测量设备和测量过程按照不合格控制程序的要求进行标识，隔离，处置。结果追溯重新验证。
	技术研发与质检部
	否

	21
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业制定了HNGD-CL/CX20《纠正和预防措施管理程序》，纠正措施和预防措施办法满足标准要求。针对内、外审和体系运行中发现的问题，通过实施纠正措施进行改进。
	管理者代表

市场部

技术研发与质检部

安全生产部

综合部

物资采购部

设备动力部

计划与账务部
	否

	22
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	企业规定了75台件测量设备列入强制检定管理，主要是压力表，随机抽查3台件，检定时间在有效期内。其它测量设备均委托华东电子测量仪器研究所光电计量校准中心（武汉光谷长盈通计量有限公司）、东莞市帝恩检测有限公司、泰安市计量科学研究所、济南市计量检定测试院等单位进行检定校准，溯源管理较好。查相关检验记录、检测报告、统计报表、测量设备台账等法定计量单位的使用基本正确。个别地方大、小写不规范，已向企业提出整改完善。
不涉及定量包装、计量器具生产许可。
	技术研发与质检部
	否

	23
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为：电、水，汽。2021年1-12月总消耗0.73万吨标煤，不是重点耗能单位。
	设备动力部
计划财务部
	否

	24
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？
用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足？ 
配备率是否符合要求。
	能源计量器具配备要求

能源计量器具准确度等级
	企业编制能源计量器具台账和网络图，配备电能表准确度等级为1级，水表准确度等级2.0级，流量计1.5级。配备率和准确度等级满足要求。
企业通过能源消耗的统计对能源损耗进行分析。
	技术研发与质检部
设备动力部
	否

	
	
	
	
	
	


 6 / 6

