观 察 项（建议项） 报 告

| 受审核方 |  | 浩联保温管业有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核领域及类型 |  | EnMS ■初审第( 二 )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |
| 序号 | 观察项（建议项）描述 |  | 备注 |
| 1 | 考虑企业电力作为主要能源使用，建议设立总电量的指标更加简明，且易控。 |  | 下次审核关注 |
| 2 | 建议设立总电量作为能源绩效参数 |  | 下次审核关注 |
| 3 | 主要用能设备的电表未安装，不符合GB17167标准的要求。 |  | 下次审核关注 |
| 4 | 未考虑叉车使用的柴油消耗，建议在今后的能源分析中予以考虑 |  | 下次审核关注 |
| 5 | 查办公室提供的《适用国家法律法规及其他要求评价表(能源）》，未能将标准GB∕T 36713-2018《 能源管理体系 能源基准和能源绩效参数》进行识别与收集。 |  | 现场已整改 |
| 6 | 一级能源计量器具，未能提供电表、水表检定证据。建议与相关部门沟通 |  | 下次审核关注 |