[image: image1.png]


   

[image: image2.jpg]


         北京国标联合认证有限公司

         Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0227-2022
审核员现场审核记录

企业名称：南京工艺装备制造有限公司
审 核 员：                                  审核日期：2022年03月18日 ~ 03月19日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求
	    公司是机械加工行业，主要产品滚动功能附件年产量值达到4.4亿元。
    公司任命殷玲香为管理者代表。通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门品管部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。

    公司主要测量要求是从GB/T 17587系列标准：滚珠丝杠副；GB/T 40310系列标准：滚动花键副；JB/T 7175系列标准：机床用滚动直线导轨副中进行识别。
    公司目前管理还存在主要问题有职责分工不明确，监督检查力度不够。公司规划重新梳理各职能部门职责，简化流程，明确计量确认和过程监控部门，保证测量结果满足顾客要求。
	管理层
品管部
	否

	2
	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？
	5.1计量职能
	计量职能机构是品管部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者总经理7项职能，管理者代表7职能，计量职能部门品管部的11项职能。相关部门技术部门、综合管理部、生产运营部、市场部、总师办、设备部的职能在手册中均有规定。
	管理层

品管部

生产运营部

综合管理部

市场部

设备部

技术部门

总师办

各生产车间

艺工实业

安环部
	否


	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	品管部、技术部门、生产运营部、市场部、总师办、设备部已组织识别企业GB/T 17587系列标准；GB/T 40310系列标准；JB/T 7175系列标准的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。
	管理层

品管部

生产运营部

市场部

设备部

技术部门

总师办

各生产车间

艺工实业
	否

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？
	5.3质量目标
	企业建立Q/GYMP5301-2019《质量目标管理程序》规定了公司的计量方针及计量工作目标的制定流程，查2021年企业质量目标测量统计表，目标分解到职能部门：品管部11项，市场部6项，总师办3项，技术部6项，综合管理部4项，生产运营部7项，设备部6项，车间6项，安环部3项。指标均可测量。
	管理层
品管部

生产运营部

综合管理部

设备部

各生产车间

总师办

市场部

技术部门

安环部
	否

	5
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2022年2月11日开展了单体系管理评审，会议由公司品管部部长魏普主持，总经理汪爱清、管理者代表殷玲香及各职能部门负责人参加了会议。品管部、设备部汇报了体系运行情况。针对体系运行的适宜性、质量方针和质量目标的实现情况、测量设备和测量过程的控制情况与规定要求的符合程度、内部审核及其纠正措施的效果进行了评审。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的计量单位的使用、人员、计量器具管理、高效高精先进检测设备的引进等6个方面的问题落实了改进措施。
	管理层

品管部

生产运营部

综合管理部

市场部

设备部

技术部门

总师办

各生产车间

艺工实业

安环部
	否

	6
	企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式
企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	企业识别了测量管理体系相关计量人员18人，编制了测量人员情况一览表。

企业通过《测量管理手册》计量职能章节规定了各类人员在体系中的职责。
品管部编制了Q/GYMP6101-2019《测量人员能力和培训管理程序》规定了各类人员能力要求，查企业制定了2021年度培训计划，已完成61项培训，有培训项目、培训老师、培训评价等记录。企业人员配置、能力满足要求。
	品管部

生产运营部

综合管理部

市场部

设备部

技术部门

总师办

各生产车间

艺工实业

安环部
	否

	7
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为GB/T 17587系列标准；GB/T 40310系列标准；JB/T 7175系列标准等，受控状态现行有效。
现场抽查品管部编号为Q/GYMP 6101-2019、Q/GYMM01-2019等文件，现行有效，受控较好。
	品管部

生产运营部

综合管理部

市场部

设备部

技术部门

各生产车间

艺工实业

安环部
	否

	8
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	企业建立了Q/GYMP 6301-2019《测量设备（含软件）管理程序》，企业规定了涉及原材料进厂检验、产品生产全过程、出厂检验的测量设备均列入体系管理，企业编制了《测量设备台账》，品管部负责测量设备全过程管理。
	品管部
	否


	9
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？
	6.4外部供方
	企业建立了Q/GYMP 6401-2019《外部供方管理程序》文件。

生产运营部负责建立和评价测量设备合格供方名录。品管部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备除自检外全部委托南京市计量监督检测所、江苏省计量科学研究院、南京晨光集团有限责任公司计量中心进行检定校准。
未见品管部对外部供方进行的年度确认评价记录，不符合标准要求。
	品管部
生产运营部
	不符合01

	10
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	企业建立了Q/GYMP 7101-2019《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。
	品管部
生产运营部

设备部

安环部

技术部门
	否

	11
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业建立了Q/GYMP 7103-2019《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。
	品管部

生产运营部

设备部

安环部

技术部门
	否

	12
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业建立了Q/GYMP 7101-2019《计量确认管理程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。
	品管部
生产运营部

设备部
	否


	13
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	企业建立了Q/GYMP 7201-2019《测量过程管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了119个测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。

企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程：《轨道半径尺寸测量控制规范》、《螺母中径高效测量仪控制规范》，《行程测量仪控制规范》等规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。
	品管部
生产运营部

设备部

市场部

技术部门

各生产车间
	否

	14
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业建立了Q/GYMP 7301-2019《测量不确定度评价管理程序》文件，满足标准要求。
现场重点抽查了三坐标、硬度计、行程测量仪、螺母中径高效测量仪等测量过程不确定度评定方法基本正确，见附件《测量不确定度评定报告》。
	品管部
技术部门
	否

	15
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	该单位建立5项最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备除自检外均送至南京市计量监督检测所、江苏省计量科学研究院、南京晨光集团有限责任公司计量中心检定/校准。
	品管部
	否

	16
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	管理层
品管部

生产运营部

设备部

技术部门
	否

	17
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	企业建立了Q/GYMP 8202-2019《体系的监视管理程序》，规定了各部门对自身的内部顾客的测量满意度进行监视和调查。
市场部负责对外部顾客满意度进行调查，2021年度顾客满意度在85%以上。
	市场部
品管部
	否


	18
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	企业每年进行一次内审，于2021年12月23-12月24日组织了公司测量管理体系内审，内审分3个组，对公司9个部门及4个车间进行了全要素的审核，共开出了4不符合项，于2022年2月10日完成整改。
	品管部

市场部

艺工实业

生产运营部

综合管理部

安环部

设备部

总师办

技术部门

各生产车间
	否

	19
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业制定了Q/GYMP 8202-2019《体系的监视管理程序》文件，对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。
	品管部
	否

	20
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业制定了Q/GYMP 8301-2019《不合格管理程序》文件，对发现的不合格测量设备及不合格测量过程的处理进行了规定。经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。
	品管部
生产运营部

设备部
技术部门
	否

	21
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业制定了Q/GYQP 8501(8401)《纠正和预防措施控制程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。
	品管部

生产运营部

设备部

技术部门
	否

	22
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	企业计量单位使用较规范。企业共有2451台测量设备列入体系管理，其中强制检定计量器具70台，随机抽查10台件，溯源管理较好。
	品管部
	否

	23
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业能源主要品种为电，21年消耗约0.17万吨标煤，不是重点用能单位。
	设备部
	否


	24
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业编制了能源计量器具台账，能够按照标准要求配置能源计量设备，配备率符合要求
	设备部
	否

	25
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求
	企业配备的进出能源计量器具由供电公司提供，准确度等级为0.5S级。企业配备的二级和三级能源计量器具共52台，准确度等级均为0.5S级。
	设备部
	否

	26
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	经查验，企业的进出能源计量器具总表的检定由供电公司负责，其余分表由企业定期进行检定。
	设备部
	否

	27
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	设备部每年对能源计量数据进行统计分析，并作为各部门的考核依据。
	设备部
	否

	28
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。对取得的测量管理体系认证证书用于公司宣传、产品质量提升、同行竞争都起到了重要作用。同时对产品招投标给予了肯定。
	品管部

市场部
	否


 7 / 7

