不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430■EMS■OHSMS□FSMS □HACCP ■初审□第( )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 江西可润健康产业有限公司 | 陪同人员 | 郭平林 |
| 受审核部门 | 工程部 | 预计整改完成日期 |  |
| 不符合事实描述: 公司未能提供卷尺的校准报告，不符合要求。 上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5条款 □GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求 □ISO 22000:2018标准 条款相关要求 □ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款 □能源认证标准： 条款 □GB/T 27341-2009标准 条款相关要求 □GB 14881-2013标准 条款相关要求 □危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 公司未能提供卷尺的校准报告，不符合要求。

纠正情况： 立即要求相关人员跟进此项工作。

原因分析： 相关人员已经将卷尺送检，但校准报告未出。

纠正措施： 1、学习GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5条款及量具管理的培训； 2、提供有效期内的卷尺校准证书的证据； 3、排查是否有其他岗位存在类似情况。 预定完成日期：2022.3.26

举一反三检查情况： 体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证： 纠正措施有效。 验证人： 日期：

受审核方代表：              日期: