[image: image1.png]



   

[image: image2.png]


北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                     



编  号：0194-2021-2022
审核员监督审核记录

企业名称：广东锦湖日丽高分子材料有限公司

审核员：                                              审核日期： 2022年3月29日—3月30日
	序
号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。

抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。
	4 总要求
	已确定测量管理体系的范围和内容。公司已建立了测量设备台帐，并已识别主要测量过程。公司已制定《测量管理手册》对计量要求的识别方法进行规定现场查看生产部的《计量要求台账》。
生产部已经识别过程检验过程中使用的计量设备，计量要求识别流程符合要求。
	生产部
	不列入

	2
	是否有测量过程和结果计算中所用的软件，软件是否进行确认。
	6.2.2软件
	该公司无测量软件，

该条款暂不适用。
	生产部
	不列入

	3
	是否有记录清单？

有无记录控制程序？

记录有无标识？使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？
	6.2.3记录
	记录填写正确，有标识，已妥善保管。抽查《挤出机温度检测对应表》时间：2022.3记录填写正确，已妥善保管。
	生产部
	不列入

	4
	是否有测量设备管理程序？

有无测量设备台帐？

测量设备是否处于有效的校准状态？
	6.3.1测量设备
	公司在《测量设备管理程序》中对公司的测量设备管理进行了规定，包括测量设备采购，使用、报废等内容。

公司已制定《测量设备台帐》。所抽查的测量设备均处于有效的检定和校准状态。测量设备在受控的条件下使用。 查数显外径千尺（编号：QT-C-68  (0-25)mm）由佛山市质量计量监督检测中心检定，检定日期2021年10月20日，处于有效检定状态。进行了校准及计量确认，并纳入测量设备台账中。
	生产部
	不列入

	5
	是否制定对外部供方进行选择评价再评价的文件？

并按文件进行外部供方管理？

是否制定《合格外部供方名单》？有无对合格供方进行选择与评价？
	6.4外部供方
	公司已经制定《计量外部供方管理程序》，对计量外部供方管理形成规定。 

采购部已经建立《计量外部供方名单》并实施评价。包括佛山市质量计量监督检测中心（高明所）、佛山市质量计量监督检测中心、通标标准技术服务公司、华测检测认证集团等机构。已经收集对应的检定、校准、检测资格，并开展 2021 年评价，评审时间：2022.01.13，符合要求。
	采购部
	

	6
	是否已制定计量确认程序

计量确认记录是否符合要求？

抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。
	7.1.1（计量确认）总则

7．1.4计量确认过程记录
	抽查生产部测量设备计量确认情况。抽查的测量设溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，设备的校准情况符合要求，信息与台账一致。

查电子吊秤（型号/规格：OCS-2000),编号：PD-DPC-04），由佛山市质量计量监督检测中心检定，检定日期2021年10月20日，能提供该测量设备的计量确认记录。
	生产部
	不列入

	7
	计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定?

计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审?
	7.1.2计量确认间隔
	公司规定确认间隔检定/校准周期。测量设备按公司规定的校准周期进行计量确认。

公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。
	生产部
	不列入

	8
	是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效?

计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法?
	7.1.3设备调整控制
	生产部暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。

该条款暂不适用。
	生产部
	不列入

	9
	是否有测量过程控制程序？

测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程?

测量过程是否在设计的受控条件下实现？

是否由授权人员出具/修改?
	7.2测量过程
	公司在《测量过程控制程序》对测量过程控制做出规定。
已制定《测量过程控制管理程序》；已对公司测量过程进行分类管理，生产部识别1个关键测量过程:大包装称重，有关键测量过程清单。详见《测量过程控制检查表》。远程查看测量过程的实际操作，在受控条件下实现。测量过程记录已得到妥善保管。

	生产部
	不列入

	10
	有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？

测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？
	7.3.1测量不确定度
	生产部开展不确定度评定。
有不确定度评定记录。
	生产部
	不列入

	11
	抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？
	7.3.2溯源性
	生产部和设备部测量设备通过佛山市质量计量监督检测中心检定或校准进行量值溯源。
	生产部

	不列入

	12
	是否进行内、外部顾客满意度调查？
	8.2.2顾客满意
	营业部/销售部负责收集外部顾客满意度信息。
提供《2021年外部顾客满意度调查结果总结报告》，共调查56家客户，其中包括有：深圳民达盛科技公司、精英塑胶（珠海）有限公司等，顾客满意度统计平均得分94.1分，符合要求。

	营业部销售部

	不列入

	13
	是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？
	8.3.1不合格测量管理体系
	公司有对不合格的处置流程进行规定。

暂未有证据表明测量过程失控。
	生产部
	不列入

	14
	是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录
	8.3.2不合格测量过程
	受核查部门的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。
	生产部
	不列入

	15
	有无不合格测量设备？

如有，是否按规定处理？
	8.3.3不合格测量设备
	近一年来，未发现不合格测量设备。《测量设备管理程序》中已对不合格测量设备的处置流程做出规定;
	生产部
	不列入


1

