不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430■EMS■OHSMS□FSMS □HACCP ■初审□第( )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 杭州威成实业有限公司 | 陪同人员 | 张哲远 |
| 受审核部门 | 生产部 | 预计整改完成日期 |  |
| 不符合事实描述：现场巡视组织的危废仓库发现，有安全警示标识、危险废物信息卡，标识位置明显，产生、贮存数量均有记录，内有裙脚和导流槽，地面有做硬化和防渗处理，但硬化地面有明显的长条裂缝，且未配置安全照明设施。 上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 ■GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款 ■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准8.1条款相关要求： ■GB 18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》6.2.1及6.2.3条款相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：            日期:

不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430■EMS■OHSMS□FSMS □HACCP ■初审□第( )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 杭州威成实业有限公司 | 陪同人员 | 张哲远 |
| 受审核部门 | 生产部 | 预计整改完成日期 |  |
| 不符合事实描述：现场巡视胶印车间发现，胶印车间存放少量无水酒精、稀释剂、油墨，询问负责人了解到，现场放置的化学品由供应商按生产线需求实时限量供应，提供了无水乙醇、稀释剂（二甲苯）和油墨的MSDS，但工作场所现场未见有明显的安全警示标志。 上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 ■GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款 ■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准8.1条款相关要求 ■《危险化学品管理条例》第二十条、第三十二条相关规定 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：            日期:

不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430■EMS■OHSMS□FSMS □HACCP ■初审□第( )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 杭州威成实业有限公司 | 陪同人员 | 张哲远 |
| 受审核部门 | 生产部 | 预计整改完成日期 |  |
| 不符合事实描述：现场查巡视组织车间、仓库发现，配置了灭火器和消防栓，压力正常，喷射软管完好，防水带、消防喷头完好，但均未填写检查记录和有效状态。 上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 ■GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款 ■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准8.1条款相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：            日期:

不 符 合 项 报 告（去掉：监测报告未超标）

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430■EMS■OHSMS□FSMS □HACCP ■初审□第( )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 杭州威成实业有限公司 | 陪同人员 | 张哲远 |
| 受审核部门 | 综合部 | 预计整改完成日期 |  |
| 不符合事实描述：综合部未提供吹塑、胶印、制袋车间有废气、噪声等危害因素的工作岗位员工的职业病检测报告。 上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 ■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准9.1.1条款相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：            日期: