不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430□EMS□OHSMS□FSMS □HACCP ■初审□第( )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 重庆渝威特科技有限公司 | 陪同人员 | 赖红梅 |
| 受审核部门 | 生产部 | 预计整改完成日期 | 2022年4月2日 |
| 不符合事实描述: 查《计量器具台账》生产车间及检验部门均按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包括：游标卡尺（YWT00081）、千分尺（YWT00080）、高度尺（YWT00082）、角度尺（YWT00083）、百分表（YWT00084）、压力表、安全阀等，能保证产品的产品检测要求。 查在用检具的校准证书，不能提供的以上检测设备有效检定或校准证书，不符合标准要求。一阶段审核不符合项在二阶段审核时验证未得到整改。 上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5 条款 □GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求 □ISO 22000:2018标准 条款相关要求 □ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款 □能源认证标准： 条款 □GB/T 27341-2009标准 条款相关要求 □GB 14881-2013标准 条款相关要求 □危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2022年03月30日 日 期：2022年03月30日 日 期：2022年03月30日 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：                                日期: