编号：0162-2018-2019

不符合项报告

企业名称： 丰城市东鹏陶瓷有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 12车间 陪同人员:苏芳

不符合事实描述： 在12车间检查发现，终检用18566游标卡尺没有张贴状态标识。 不符合认证审核准则条款号： GB/T-19022-2003中 6.2.4要求 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页