编号：0162-2018-2019

不符合项报告

企业名称： 丰城市东鹏陶瓷有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 设备动力部 陪同人员:苏芳

不符合事实描述： 现场查看计量检测外部服务供方材料，发现江西省计量测试研究院有资质证明和授权范围但没有评价和监视记录。 不符合认证审核准则条款号： GB/T-19022-2003中 6.4要求 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页