编号：0235-2019

不符合项报告

企业名称：连云港腾越电子科技有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 技术品质部 陪同人员:茆磊

不符合事实描述： 查《合格供应商名录》中水表检定装置的检定机构服务的供方是“江苏省计量科学研究院”，未提供出该服务供方的合格评价记录。 不符合认证审核准则条款号： 6.4外部供方 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页