编号：0334-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 江苏省农垦麦芽有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术部 | 电子天平 | B804317832 | ME204T | 0.1mg | 标准砝码（1g-500g）E2等级 标准砝码（1mg-500mg）E2等级 | 深圳市华测计量技术有限公司 | 2021.5.21 | √ |
| 技术部 | 烘箱 | 16-01914NK-Z0129-HX | FD56 | +0.42℃ | 数据采集器/34972A U=0.09℃;k=2 | 深圳市华测计量技术有限公司 | 2021.5.21 | √ |
| 技术部 | 标准水银温度计 | 2－100 | 棒式 | 测量范围（0～50）℃，分度值0.1℃ | 一等铂电阻温度计标准装置：温度范围（－189.3442～419.527）℃ | 江苏省计量科学研究院 | 2021.5.25 | √ |
| 技术部 | PH计 | C003914978 | S220 | 电计示值误差±0.1 | 酸度计检定仪0.0006级 | 深圳市华测计量技术有限公司 | 2021.5.14 | √ |
| 仓储部 | 电子汽车衡 | Q01751－6KK | SCS－60 | Ⅲ级 | 砝码25kg：M1级 | 射阳县综合检验检测中心 | 2021.12.27 | √ |
| 制冷站 | 可燃气体报警仪 | RK30200600001 | X-am 2500 | 报警误差：1.33% | 甲烷标准气体：U＝2%（k=2） | 江苏金科标安全技术服务有限公司 | 2022.1.20 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备管理程序》《溯源性管理程序》，公司未建立计量标准。企业测量设备均外送具备资质的江苏省计量科学研究院、射阳县综合检验检测中心、江苏金科标安全技术服务有限公司、深圳市华测计量技术有限公司等单位检定/校准。远程审核6份测量设备的检定/校准证书，溯源情况符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年4 月6 日~ 4月 7 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。