编号：0318-2021-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 温岭甬岭水表有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品管部 | 水表检定装置 | 230 | L S-5B | Urel=0.2%，K=2 | 二等标准金属量器 | 宁波市计量测试研究院 | 2021.12.4 | √ |
| 品管部 | 水表检定装置 | 425 | LS-6B | Urel=0.2%，K=2 | 二等标准金属量器 | 宁波市计量测试研究院 | 2021.12.4 | √ |
| 品管部 | 水表检定装置 | 432-1 | L S-3B | Urel=0.2%，K=2 | 二等标准金属量器 | 宁波市计量测试研究院 | 2021.12.4 | √ |
| 品管部 | 质量法水表串联自动检定装置 | DMT20190803 | DM-WSAD-15-25 | 0.2级 | M1等级砝码 | 宁波市计量测试研究院 | 2021.11.24 | √ |
| 生产部 | 深度卡尺 | 5120417 | （0-300）mm | ±0.02mm | 5等量块 | 台州市计量设备技术校准中心 | 2022.4.1 | √ |
| 品管部 | 带表深度卡尺 | C23044 | （0-150）mm | ±0.02mm | 5等量块 | 台州市计量设备技术校准中心 | 2022.4.1 | √ |
| 品管部 | 电子秤 | 860168 | ACS-30 | Ⅲ级 | M1级非自动衡器检定装置 | 温岭市计量检定所 | 2022.4.1 | √ |
| 品管部 | 外径千分尺 | 06-W01-001 | （0-25）mm | ±0.004mm | 4等量块 | 台州市计量设备技术校准中心 | 2022.4.1 | √ |
| 品管部 | 带表卡尺 | 040417 | （0-150）mm | ±0.02mm | 4等量块 | 台州市计量设备技术校准中心 | 2022.4.1 | √ |
| 品管部 | 压力表 | HY6610 | （0-4） MPa | 1.6级 | 0.4级精密压力表标准装置 | 温岭市计量检定所 | 2022.3.10 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建立最高标准器，所有测量设备均送至宁波市计量测试研究院、台州市计量设备技术校准中心、温岭市计量检定所检定/校准，抽查10份测量设备，量值溯源满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022 年 4 月 15 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。