不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 山东拓水环保科技有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 质检部 | 陪同人员 | 胡伟伟 |
| 不符合事实描述: 未能提供质检员所用钢卷尺、绝缘电阻表、绝缘电阻测试仪、泄漏电流测试仪、耐电压测试仪校准合格的证据，不符合规定要求。 上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 未能提供质检员所用钢卷尺、绝缘电阻表、绝缘电阻测试仪、泄漏电流测试仪、耐电压测试仪校准合格的证据。

纠正情况： 马上联系校准事宜。

原因分析： 质检部负责人对标准理解不深刻，没有认识到仪器校准的重要性。

纠正措施： 对质检部管理人员培训ISO9001:2015标准7.1.5条款的要求。 预定完成日期：2019.12.30

举一反三检查情况： 检查其他部门和过程有无类似情况，经检查未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证： 措施有效。 验证人： 日期：

受审核方代表：                 日期：