不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430■EMS■OHSMS□FSMS □HACCP □初审□第( )阶段审核■再认证■监督（二）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 重庆思恩科信息技术有限公司 | 陪同人员 | 石灵雨 |
| 受审核部门 | 研发中心 | 预计整改完成日期 | 2022年4月20日 |
| 不符合事实描述: 系统集成服务配置有万用表（管理编号SE-02）、测线仪（管理编号SE-01）等检测设备，查万用表、测线仪不能提供有效的校准检定证书。 上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5条款：当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a)对照能溯源到国际或国家测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息”的规定。 □GB/T 50430-2017标准 条款: ■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 ■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求 □ISO 22000:2018标准 条款相关要求 □ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款 □能源认证标准： 条款 □GB/T 27341-2009标准 条款相关要求 □GB 14881-2013标准 条款相关要求 □危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求 不符合性质：□严重 □一般 审核员：冉景洲，张心 审核组长：文平 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：                             日期: