不 符 合 项 报 告1

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430■EMS■OHSMS□FSMS □HACCP □初审□第( )阶段审核□再认证■监督（二）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 四川欣祥科技有限公司 | 陪同人员 | 陈承 |
| 受审核部门 | 生产部 | 预计整改完成日期 | 2022.4.28 |
| 不符合事实描述: 查：提供的检具“水泥胶砂流动度测定仪、电热恒温鼓风干燥箱、水泥粘度凝结测定仪、电子天平、电液式压力试验机、单卧轴强制式混凝土搅拌机”检定证书已过期，不符合GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款。 上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款 □GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求 □ISO 22000:2018标准 条款相关要求 □ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款 □能源认证标准： 条款 □GB/T 27341-2009标准 条款相关要求 □GB 14881-2013标准 条款相关要求 □危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2022.4.18 日 期：2022.4.18 日 期：2022.4.18 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：                        日期: