编号：0159-2018-2019

不符合项报告

企业名称： 西安帛金机电设备有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 技术部 陪同人员:闫鹏勃

不符合事实描述： 查编号：4430万能角度尺未进行计量确认。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T 19022-2003标准7.1.1条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合___√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 由技术部负责编号：4430万能角度尺进行计量确认，举一反三对所有计量器具计量有效性确认。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:

可另附页