编号：0169-2018-2019

不符合项报告

企业名称：四川凯茨阀门制造有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质量安全环保部 陪同人员:余维东

不符合事实描述： 查：产品机械性能检验用“液压万能试验机”自带测量软件，质量安全环保部未对其进行识别和受控。不符合6.2.2 软件条款。 不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 6.2.2条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名） 日期:2019.12.20

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期： 2019.12.20

可另附页